## Absorberberechnung
Ofenberechnung |  |  | Projekt: |  |  | Datum:
1.) | Gebäude / Energiebedarf
|  | vom Ofen direkt beheizt |  | durch direkte Strahlung und Konvektion |  |  |  | m2 | #DIV/0!
|  | durch Wärmeverteilung beheizt |  | z.Bsp. Heizkörper, Bodenheizung, Wandheizung |  |  |  | m2 | #DIV/0!
|  | total beheizte Wohnfläche |  |  |  |  | 0 | m2
| Entscheid: ist das Verhältnis von direkt zu indirekt im realisierbaren Bereich? |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | gemäss Baujahr und Sanierungsstand |  |  | 2014 > |  | 25 | W/m2
|  | Wärmeleistungsbedarf des Gebäude |  |  |  |  | 0 | kW
| Entscheid: kann dieses Gebäude mit einem Absorberofen beheizt werden? |  |  |  |  | ja
2.) | Speicherofen / Absorberofen
|  | Nennheizzeit |  | 12 h ist Standard, Varationen beeinflussen das Ofenvolumen |  |  | 12 | h
|  | Absorberfläche im Ofen |  |  |  |  | #DIV/0! | m2
|  | geschätztes Volumen des Speicherofens |  |  |  |  | 0 | m3
|  | maximale Brennstoffmenge: |  |  |  |  | 0 | kg
|  | geschätzte jährliche Holzmenge: |  |  |  |  | 0 | Ster
Bedienungshinweise
alle Felder ausfüllen
zutreffendes auswählen
mit Formel hinterlegt
beta Version 1.0.3 05/2019 | [8 empty] | copyright by sopra Solarpraxis AG, CH-4466 Ormalingen
Note on H16: Hier klicken

## Emissionen (hidden)
[6 empty] | 0 | kWh
| co2 |  | co2 |  | staub |  | Feinstaub ohne Filter |  | Feinstaub
Pellet | 23 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 73 | mg/kW | 0 | kg/Jahr | 0 | kg/Jahr
Hackgut | 28 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 76 | mg/kW | 0 | kg/Jahr | 0 | kg/Jahr
Stückholz | 17 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 144 | mg/kW | 0 | kg/Jahr | 0 | kg/Jahr
Wärmepumpe | 201 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 20 | mg/kW | 0 | kg/Jahr
Erdgas | 247 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 6 | mg/kW | 0 | kg/Jahr
Erdöl | 318 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 22 | mg/kW | 0 | kg/Jahr
Fernwärme | 311 | g/kW | 0 | kg/Jahr | 73 | mg/kW | 0 | kg/Jahr

## Umrechnungstabelle (hidden)
Umrechnungstabelle div. Brennstoffe
Umrechnungs-Tabelle | Oel (Liter) | Erdgas (m3) | Strom (kWh) | Laubholz (Ster) | Nadelholz (Ster) | Pellet(kg) | Pellet (m3) | Laubh-Schnitzel (m3) | Nadelh-Schnitzel (m3) | Laubh-Schnitzel (t) | Nadelh-Schnitzel (t)
4 kW Bedarf (Qh) | 1000 | 1085 | 10080 | 5 | 7 | 2060 | 3.2 | 10 | 14 | 3.35 | 2.89
5 kW Bedarf (Qh) | 1250 | 1356 | 12600 | 6 | 9 | 2575 | 4 | 13 | 18 | 4.35 | 3.72
6 kW Bedarf (Qh) | 1500 | 1628 | 15120 | 7 | 10 | 3090 | 4.8 | 15 | 21 | 5.02 | 4.34
7 kW Bedarf (Qh) | 1750 | 1899 | 17640 | 9 | 12 | 3605 | 5.6 | 18 | 25 | 6.03 | 5.17
8 kW Bedarf (Qh) | 2000 | 2170 | 20160 | 10 | 14 | 4120 | 6.4 | 20 | 28 | 6.7 | 5.79
9 kW Bedarf (Qh) | 2250 | 2441 | 22680 | 11 | 15 | 4635 | 7.2 | 23 | 32 | 7.71 | 6.62
10 kW Bedarf (Qh) | 2500 | 2713 | 25200 | 12 | 17 | 5150 | 8 | 25 | 35 | 8.37 | 7.24
11 kW Bedarf (Qh) | 2750 | 2984 | 27720 | 13 | 19 | 5665 | 8.8 | 28 | 39 | 9.38 | 8.07
12 kW Bedarf (Qh) | 3000 | 3255 | 30240 | 15 | 20 | 6180 | 9.6 | 30 | 42 | 10.05 | 8.69
14 kW Bedarf (Qh) | 3500 | 3798 | 35280 | 17 | 24 | 7210 | 11.2 | 35 | 49 | 11.72 | 10.14
16 kW Bedarf (Qh) | 4000 | 4340 | 40320 | 20 | 27 | 8240 | 12.8 | 40 | 56 | 13.4 | 11.59
18 kW Bedarf (Qh) | 4500 | 4883 | 45360 | 22 | 31 | 9270 | 14.4 | 45 | 63 | 15.07 | 13.04
20 kW Bedarf (Qh) | 5000 | 5425 | 50400 | 25 | 34 | 10300 | 16 | 50 | 70 | 16.75 | 14.49
22 kW Bedarf (Qh) | 5500 | 5968 | 55440 | 27 | 37 | 11330 | 17.6 | 55 | 77 | 18.42 | 15.93
24 kW Bedarf (Qh) | 6000 | 6510 | 60480 | 29 | 41 | 12360 | 19.2 | 60 | 84 | 20.1 | 17.38
26 kW Bedarf (Qh) | 6500 | 7053 | 65520 | 32 | 44 | 13390 | 20.8 | 65 | 91 | 21.77 | 18.83
28 kW Bedarf (Qh) | 7000 | 7595 | 70560 | 34 | 48 | 14420 | 22.4 | 70 | 98 | 23.45 | 20.28
30 kW Bedarf (Qh) | 7500 | 8138 | 75600 | 37 | 51 | 15450 | 24 | 75 | 105 | 25.12 | 21.73
34 kW Bedarf (Qh) | 8500 | 9223 | 85680 | 42 | 58 | 17510 | 27.2 | 85 | 119 | 28.47 | 24.63
38 kW Bedarf (Qh) | 9500 | 10308 | 95760 | 47 | 65 | 19570 | 30.4 | 95 | 133 | 31.82 | 27.53
42 kW Bedarf (Qh) | 10500 | 11393 | 105840 | 51 | 71 | 21630 | 33.6 | 105 | 147 | 35.17 | 30.42
46 kW Bedarf (Qh) | 11500 | 12478 | 115920 | 56 | 78 | 23690 | 36.8 | 115 | 161 | 38.52 | 33.32
50 kW Bedarf (Qh) | 12500 | 13563 | 126000 | 61 | 85 | 25750 | 40 | 125 | 175 | 41.87 | 36.22
54 kW Bedarf (Qh) | 13500 | 14648 | 136080 | 66 | 92 | 27810 | 43.2 | 135 | 189 | 45.22 | 39.12
58 kW Bedarf (Qh) | 14500 | 15733 | 146160 | 71 | 99 | 29870 | 46.4 | 145 | 203 | 48.57 | 42.02
62 kW Bedarf (Qh) | 15500 | 16818 | 156240 | 76 | 105 | 31930 | 49.6 | 155 | 217 | 51.92 | 44.91
66 kW Bedarf (Qh) | 16500 | 17903 | 166320 | 81 | 112 | 33990 | 52.8 | 165 | 231 | 55.27 | 47.81
74 kW Bedarf (Qh) | 18500 | 20073 | 186480 | 91 | 126 | 38110 | 59.2 | 185 | 259 | 61.97 | 53.61
82 kW Bedarf (Qh) | 20500 | 22243 | 206640 | 100 | 139 | 42230 | 65.6 | 205 | 287 | 68.34 | 59.4
90 kW Bedarf (Qh) | 22500 | 24413 | 226800 | 110 | 153 | 46350 | 72 | 225 | 315 | 75.37 | 65.2
98 kW Bedarf (Qh) | 24500 | 26583 | 246960 | 120 | 167 | 50470 | 76.4 | 245 | 343 | 82.07 | 71.01
106 kW Bedarf (Qh) | 26500 | 28753 | 267120 | 130 | 180 | 54590 | 84.8 | 265 | 371 | 88.77 | 76.79
Grundlagen: | Wirkungsgrad Oel/ Gas: 93% |  |  |  | Qh = Wärmeleistungsbedarf |  |  |  | Wassergehalt: | Holz-Pellet: 10%
| Wirkungsgrad Holz: 90% |  |  |  | des Gebäudes z.b. bei -8°C |  |  |  |  | Stückholz: 20%
Hacknitzel: 30%
Version 04/2019 | [10 empty] | copyright by sopra Solarpraxis AG, CH-4466 Ormalingen

## Heizleistungsbedarf (hidden)
Heizleistungsbedarf
Das Baujahr, erfolgte Sanierungen und geplante Sanierungen der Gebäudehülle sind entscheidend für den jährlichen Heizenergiebedarf eines Gebäudes.
| < 1950 | 400 | kWh/m2
| 1950-1979 | 300 | kWh/m3
| 1980-1999 | 80 | kWh/m4
| 2000-2014 | 80 | kWh/m5
| 2014 > | 50 | kWh/m6
| Minergie | 38 | kWh/m7
| Minergie P | 30 | kWh/m8
Daraus erfolgt als Faustregel für den Heizleistungsbedarf bei minus 8°C Aussentemperatur:
| < 1950 | 200 | W/m2
| 1950-1979 | 150 | W/m2
| 1980-1999 | 80 | W/m2
| 2000-2014 | 40 | W/m2
| 2014 > | 25 | W/m2
| Minergie | 19 | W/m2
| Minergie P | 15 | W/m2
Version 04/2019 |  |  |  | copyright by sopra Solarpraxis AG, CH-4466 Ormalingen